## Slide 1: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery. Wykład 13. Techniki zdalne w badaniach aerozolu
Krzysztof Markowicz
kmark@igf.fuw.edu.pl

## Slide 2: Wprowadzenie
Własności optyczne aerozoli odgrywają kluczowe znaczenie w oszacowaniu poprawki atmosferycznej.
Ma to znaczenie w czasie wyznaczania koncentracji ozonu czy innych gazów śladowych oraz koncentracji chlorofilu.
Aerozole są istotnym składnikiem układu klimatycznego ziemia-atmosfera i mogą efektywnie wpływać na wartość wymuszenia radiacyjne.
Aerozole globalnie ochładzają klimat poprzez zwiększanie albeda planetarnego (efekt bezpośredni)
Aerozole modyfikują własności mikrofizyczne oraz optyczne chmur (efekt pośredni)
Monitoring własności optycznych aerozoli w skali globalnej jest więc niezbędny.

## Slide 3: Pomiary naziemne grubości optycznej
Jedną z najprostszych metod pomiarowych zawartości aerozolu opiera się o pomiar promieniowania bezpośredniego na powierzchni ziemi.
Obecności aerozoli sprawa, że promieniowanie bezpośrednie dochodzące do ziemi jest efektywnie osłabiane (poprzez procesy rozpraszania oraz absorpcji) zgodnie z prawem Lamberta Beera.
Dla horyzontalnie jednorodnej atmosfery mamy:

## Slide 4
W obszarze widzialnym oraz w bliskiej podczerwieni grubość optyczna ozonu, pary wodnej oraz innych gazów jest najczęściej zaniedbywana mała poza wąskimi pasmami absorpcyjnymi.
Największy wkład do grubości optycznej wnoszą rozpraszanie i absorpcja aerozolu oraz rozpraszanie molekularne. Przy czym to ostatnie szybko zmniejsza się z długością fali (-4).
Przykład:
RAY(350nm)=0.61
RAY(500nm)=0.14
RAY(1000nm)=0.008
Grubość optyczną aerozolu wyznaczamy ze wzoru:

## Slide 5
Grubość optyczna aerozolu (AOT lub AOD) opisuje całkowita zawartość aerozolu w pionowej kolumnie powietrza.
Z definicji grubości optycznej mamy
gdzie ekstynkcja wyraża się wzorem
Q () jest efektywnym przekrojem czynnym na ekstynkcje
i dla cząstek sferycznych może być wyznaczony z teorii Lorentza-MIE o ile znamy współczynnik refrakcji m oraz promień cząstki r.

## Slide 6
nc(r)- kolumnowy rozkład wielkości

## Slide 7: Spektralna zmienność AOT
Mono-dyspersyjny rozkład wielkości cząstek aerozolu.
nc(r ) =No (r-ro)
Jeśli przyjąć że ro=1m
x=6/ to dla >1 m
AOT maleje z długością fali !

## Slide 8
Dla <1 m zachowanie AOT jest bardziej skomplikowane
Z anomalnej teorii dyfrakcji ADT mamy
Zaniedbując III wyraz mamy
AOT maleje z długością fali jeśli

## Slide 9
Typowa zmienność współczynnika załamania światła (rzeczywista cześć współczynnika refrakcji) zawiera się w granicach (1.3-1.7)
Aby AOT malała z długością fali musi być spełniony przybliżony warunek
ro</2
Dla fal krótszych od 0.5 m AOT dla aerozoli drobnych zmniejsza się z długością fali.
Pomiary potwierdzają, że AOT dla małych cząstek zmniejsza się z długością fali. Jedynie w przypadku dużych cząstek możemy mieć wzrost AOT z długością fali

## Slide 10: 2) Rozkład Junge
Zakładając, że rozkład wielkości cząstek ma postać
Możemy wyznaczyć grubość optyczna aerozolu
zamieniając zmienne

## Slide 11
gdzie k jest stała opisującą wartość całki oznaczonej po parametrze wielkości x.
Typowe wartości  dla aerozolu mieszą się w przedziale od 2 do 4. Zatem wykładnik 2- <0
Wykładnik Angstroma
Wyniki obserwacyjne spektralnej zmienności AOT wskazują, że wykładnik Angstroma zmienia się średnio w przedziale od 0 do 2.5. W Pewnych przypadkach notuje się również ujemne wartości .

## Slide 12
Wykładnik Angstroma związany jest z parametrem rozkładu wielkości  . Im jest on większy tym mniej jest dużych cząstek i odwrotnie
Małe wartości  odpowiadają dużemu aerozolowi
i odwrotnie.
Chociaż rozkład Junge ma osobliwości dla r=0 to jednak nieźle opisuje rozkład wielkości aerozolu większego od 0.5 m i zaskakująco dobrze przewiduje obserwacyjne wartości wykładnika Angstroma.
Spektralna zmienność AOT zawiera informacje o rozkładzie wielkości aerozolu.

## Slide 14: 3) Rozkład Log-Normalny
Znacznie lepiej opisuje rozkład wielkości aerozolu.
Często przyjmuje się że rozkład wielkości jest suma 2 lub 3 rozkładów log-normalnych opisujących cząstki w modzie nukleacyjnym i akumulacyjnym oraz cząstki duże.
rmi jest promieniem modalnym, i zaś geometryczne odchylenie standardowe.
W tym przypadku wzoru na AOT nie można scałkować analitycznie jak to ma miejsce dla rozkładu Junge.
Jednak korzystając z twierdzenia o wartość średniej możemy zapisać:

## Slide 16
jest całkowitą powierzchnią aerozolu w jednostce objętości
Ogólny wzór na n–ty moment rozkładu log-normalnego można łatwo obliczyć i ma on postać:
Promień efektywny

## Slide 17
AOT możemy policzyć ze wzoru
gdzie V jest całkowitą objętością aerozolu, zaś M jest masą w jednostce objętości.
Niestety Q jest na ogół wielkością zależną od promienia efektywnego co zasadniczo komplikuje obliczenia.
Obliczmy iloraz:

## Slide 18
Iloraz AOT dla 2 długości fali nie zależy od masy ani objętości aerozolu a jedynie od wielkości charakteryzujących jego wielkość i efektywnego przekroju czynnego na ekstynkcję dla pojedynczych cząstek.
Rozważmy przypadek aerozolu gigantycznego x>>1
Wówczas Q2 (paradoks ekstynkcji)
S – całkowita powierzchnia aerozolu w jednostce objętości
Wzór często stosowany dla kropel chmurowych gdzie warunek x>>1 jest spełniony

## Slide 19: Wykładnik Angstroma cd
Ze względu na wagę tego parametru zajmiemy się nim dokładniej
lub
Rozważmy mono-dyspersyjny rozkład cząstek o promieniu r
gdyż n(r)=No(r)

## Slide 20
Rozważmy obecnie rozkład poli-dyspersyjny
Korzystamy ze wzoru
Zauważmy że
Wzór Shifrina
Wzór pozwala wyznaczyć wykładnik Angstroma cząstek o poli-dysperysyjnym rozkładzie wielkości gdy znamy wykładnik Angstroma dla poszczególnych składowych mieszaniny.

## Slide 21
Rozważmy atmosferę w której w dolnej części mamy aerozol o grubości optycznej 1 i wykładniku Angstroma 1 powyżej zaś warstwę scharakteryzowana przez wartości 2 oraz 2 . Mamy więc dwa równania:
Oznaczmy przez q :

## Slide 22
Gdy q>>1 czyli 1>> 2 to wówczas 1 o ile  nie jest bliskie zero
Wzór Shifrina jest relacją, która pokazuje że jedynie aerozole o znaczącym wkładzie do całkowitej grubości optycznej mogą efektywnie wpływać na wartość wykładnika Angstroma
Przykład.
soot=0.02 soot=2.0
seasalt=0.2 seasalt=0.0
Na postawie wzoru Shifrina mamy: =0.18. Nawet gdyby soot=0.05 to =0.4.
Grubość optyczna sadzy nawet dla bardzo zanieczyszczonych rejonów świata jest bardzo mała (podobnie jak w powyższym przykładzie).

## Slide 23
Rozważamy osobno przypadek małych i dużych cząstek zdefiniowanych przez parametr wielkości x
1) Dla x>>1 Q=const=2 stad =0
2) Dla x<<1
gdy cześć urojona współczynnika refrakcji k=0 Q()=Qscat=C/ 4
b) gdy cześć urojona współczynnika refrakcji k 0 Q()=Qabs=C/ 
Paradoks Angstroma
k=0
k 0
małe cząstki
Obliczmy albedo pojedynczego rozpraszania SSA (Single Scattering Albedo)

## Slide 24
Dla x<<1
Dla cząstek dużych
Qext=2
Qabs=1 (gdy k>0)
Stad =0.5
Paradoks Angstroma występuje nawet dla
k=10-10. Wówczas to
=0 oraz  =1

## Slide 25
Załóżmy, że mamy małe cząstki dla których spełniona jest zależność Qabs=x
Stąd
Wykładnik Angstroma dla absorpcji wynosi 1
Dla aerozolu o wykładnika Angstroma równym 1 mamy płaską zależność albeda pojedynczego rozpraszania z długością fali.
Dla <1 SSA rośnie z długością fali
Dla >1 SSA maleje z długością fali

## Slide 26: Wykładnik Angstrom’a cd
Załóżmy, że mamy dwa mody aerozolu o liczbie cząstek odpowiednio N1 oraz N2. Wówczas AOT wynosi:
i=1,2
Wykładnik Angstroma zależy więc jedynie od stosunku liczby cząstek w poszczególnych modach nie zaś od całkowitej ich ilości.

## Slide 28: Uogólnienie problemu odwrotnego
Rozkład wielkości n(r) możemy rozbić na dwie części; wolno f(r) oraz szybko h(r) zmienną, gdzie h(r) ma na przykład postać rozkładu Junge
Naszym zadaniem jest wyznaczenie funkcji f(r) zakładając współczynnik refrakcji m. Równanie to sprowadza się do równania Fredholma pierwszego rodzaju jeśli przyjmiemy, że g=() zaś

## Slide 29
gdzie K(r) jest funkcją wagową (jądrem). W praktyce, ponieważ mamy tylko skończona ilość mierzonych parametrów gi powyższy problem jest źle postawiony nawet jeśli funkcja wagowa K(r) oraz wartości mierzone gi pozbawione są niepewności.
Rozważmy równanie Fredholma w postaci:
i=1,2,…,M M jest liczbą obserwacji spektralnych wielkości g
Dla wygody poszukiwać będziemy rozwiązanie w postaci:
gdzie fj są nieznanymi współczynnikami, zaś wj oznacza funkcje ortogonalne. Podstawiając dostajemy:

## Slide 30
gdzie i-1,2,…,M
Musimy wyznaczyć fj(j=1,…,N) korzystając z obserwacji gi(i=1,…,M). Wprowadzamy oznaczenia:
Wyjściowe równanie sprowadza się do równania wektorowego
Jak wiadomo macierz odwrotna istnieje tylko wtedy gdy M=N oraz gdy detA0. Jeśli więc M=N to nasze rozwiązanie jest postaci:

## Slide 31
Z reguły macierz A nie może być odwrócona dlatego używa się metody najmniejszych kwadratów. Różnicę lewej i prawej strony powyższego równania zapisujemy w postaci:
i=1,…,M
Musimy więc zminimalizować wielkość
Poprzez przyrównaniu wszystkich pochodnych względem fk(k=1,2,…,n) do zera

## Slide 32
lub w formie macierzowej
Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego w powyżej formie jest niestabilne. Niestabilności związane ze źle postawionym problemem wyjściowym nie są jedyne.
Istotnym wkład wnoszą błędy kwadratur używane do obliczeń elementów macierzy Aij, błędy obcięcia numerycznego oraz przede wszystkim błędy pomiarowe wielkości gi.
W praktyce gi nigdy nie jest znane i dlatego musi być zapisane w postaci:
Niepewności i wpływają na niejednoznaczność rozwiązania fi, która może być usunięta poprzez narzucenie dodatkowego warunku pozwalającego wybrać jedno z możliwych fi

## Slide 33
Rozpatrujemy wyrażenie
gdzie  jest współczynnikiem wygładzającym mówiącym jak silnie rozwiązanie fi jest zmuszane do zbiegania do zadanej wartości (w tym przypadku do wartości średniej a ogólnie do wektora informacji a priori). Stosując metodę najmniejszych kwadratów mamy
Równoważny zapis macierzowy
gdzie macierz H ma postać

## Slide 34
Postać macierzy H wynika ze wzoru
gdzie I jest macierzą jednostkową
Wprowadzony dodatkowy warunek ma na celu zbliżać rozwiązanie do pewnej klasy rozwiązań określonych przez
Rozwiązanie na może być wyznaczane na podstawie danych historycznych.
Rozwiązanie problemu odwrotnego:

## Slide 35
Warunek wygładzania rozwiązania można konstruować również przez wyrażenia:
1) (pierwsza pochodna)
(druga pochodna)
które nie zawierają wyrażenia
Stosując przedstawioną po wyżej metodę rozwiązywania problemu odwrotnego dla grubości optycznej aerozolu zakładaliśmy, że znamy współczynnik refrakcji.
Założenie to jest bardzo silne i może prowadzić do znacznych błędów, które w tej metodzie wchodzą do wielkości i
Wartość współ. refrakcji wpływa na zmienność efektywnego przekroju czynnego na ekstynkcje i tak cześć rzeczywista odpowiada ze przesuwanie kolejnych maksimów w zależności od parametru wielkości x zaś część urojona za wygładzanie oscylacji rezonansowych.

## Slide 36: Fitowanie rozkładu log-normalnego
Zakładamy, że mamy dwu-modowy rozkład log-normalny.
Mamy do wyznaczenia 6 parametrów swobodnych (przy założeniu współczynnika refrakcji) N1,N2, rm1, rm2, 1,2
Możemy liczbę niewiadomych zredukować o 1i 2 na podstawie informacji klimatycznych dla odpowiednich modów.
Dodatkowo przy dużej licznie kanałów spektralnych AOT możemy fitować współczynnik załamania światła.