# POMIARY ORAZ ANALIZA POLA WIATRU DLA POTRZEB ENERGETYCZNYCH.

## Krzysztof Markowicz

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

ul. Pasteura 5

02-093 Warszawa

tel. (22) 55-32-047

kmark@igf.fuw.edu.pl

www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja

Warszawa, marzec 2011

- Wprowadzenie

Oszacowanie potencjału energetycznego wiatru jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych kroków przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z realizacją inwestycji energetyki wiatrowej. Komplikacje z oceną zasobów teoretycznych wiatru wynikają z jego natury. Wiatr jest wielkością silnie zmienną w czasie i przestrzenni zależną zarówno od warunków meteorologicznych panujących od skali lokalnej do  mezoskalowej jak również od warunków fizjogeograficznych. Prowadzi to do szeregu trudności z opracowaniem potencjału energetycznego dla wybranych lokalizacji. Będą one dyskutowane w niniejszym artykule.

- Metody oceany zasobów energetycznych wiatru

W badaniach zasobów teoretycznych wiatru korzysta się z metod obserwacyjnych oraz wyników symulacji uzyskanych przy użyciu modeli numerycznych. Wyniki pomiarów są bardziej dokładne chociaż niepewności pomiarowe wynoszą przeważnie kilka procent. Główna siec obserwacji meteorologicznych w Polsce została rozwinięta przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Jednak gęstość stacji obserwacyjnych jest z punktu widzenia energetyki wiatru niewystarczająca. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) pomiary wykonywane są standardowo na wysokości 10 metrów nad gruntem podczas gdy potencjał energetyczny powinien być oszacowany na wyższych wysokościach. Typowe instalacje montuje się na wysokości od 20 do 100 metrów nad gruntem. Kluczowym problem jest więc w tym przypadku ekstrapolacja danych obserwacyjnych na wyższe wysokości. Jest to zadanie bardzo trudne gdyż profil wiatru z wysokością zależy zarówno od ukształtowania terenu ale również od warunków stratyfikacyjnych w atmosferze. Ostatni efekt jest często pomijany co kwestionuje przydatność tego typu opracowań.

Poza analizą danych pomiarowych wykorzystuje się również modele meteorologiczne, które pozwalają obliczać pole wiatru. Niestety rozdzielczość przestrzenna współczesnych modeli meteorologicznych jest niska i wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Oznacza, że zmienność przestrzenna pola wiatru w skali mniejszej niż kilka kilometrów jest nieosiągalna. Modele te dzielimy na prognostyczne oraz diagnostyczne. Pierwsze z nich służą do prognozowania pogody w skali mezoskalowej, zaś drugie do określania warunków meteorologicznych w terminach  analizy danych pomiarowych. Do modeli prognostycznych zaliczamy między innymi UMPL, ALADIN, HIRLAM, COAMPS,WRF lub do celów naukowo-badawczych EULAG. Początkowe pole wiatru w modelach numerycznych jest asymilowane na podstawie danych obserwacyjnych. Modele te wymagają zatem dużej ilości danych obserwacyjnych nie tylko pola wiatru ale również innych wielkości meteorologicznych. W ramach modelu rozwiązywane są skomplikowane równania dynamiki oraz zachowania energii w atmosferze. Niestety ze względu na stopień skomplikowania modelu oraz trybu pracy są one bardzo rzadko używane do szacowania potencjału energetycznego wiatru. Znacznie częściej wykorzystywane są modele proste diagnostyczne. Modele te jednak są bardzo ograniczone gdyż jedynie efekty dynamiczne brane są pod uwagę. Ich głównym celem jest badanie potencjału wiatru nad obszarem o zróżnicowanej topografii. Zaliczamy do nich: modele liniowe (BZ-WASP), modele zachowania masy (NOABL-WindMap), modele spektralno-numeryczne (MSFD-WindFarm). W modelach liniowych rozwiązywane są zlinearyzowane równania dynamiki atmosfery (równanie ciągłości oraz ruchu). W modelach zachowania masy rozwiązywane jest równanie ciągłości. Modele  spektralno-numeryczne oparte są na modelach liniowych przy czym wykorzystuje się dodatkowo parametryzacje turbulencji zaczerpnięte z zaawansowanych modeli prognostycznych. Wyniki symulacji przeprowadzonych przy użyciu modeli diagnostycznych musza być weryfikowane a następnie korygowane na podstawie danych obserwacyjnych. W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego rozwoju metod numerycznych i wykorzystywania coraz to lepszych modeli prognostycznych w celu wyznaczania potencjału energetycznego wiatru.

- Ograniczenia wykorzystania wyników obserwacyjnych IMGW.

Głównymi ograniczeniem związanym z wykorzystywaniem wyników obserwacyjnych prowadzonych w ramach sieci obserwacyjnej IMGW jest wspomniana po wyższej wysokość pomiaru oraz uśrednianie prędkości wiatru w przedziale 5 bądź 10 minutowym. Gęstość mocy wiatru zależy bowiem od prędkości wiatru w trzeciej potędze

gdzie ( jest gęstością powietrza. Tym samym ze względu na turbulencyjnych charakter przepływu powietrza uśrednianie prędkości powietrza a następnie podnoszenie do potęgi trzeciej nie jest tożsame z podnoszeniem do potęgi trzeciej a następnie uśrednianie

.

Tak, więc właściwe oszacowanie potencjału wiatru wymaga zmian w systemie akwizycji danych. Poza prędkościami uśrednianymi wiatru rejestrowane powinny by też uśrednione trzecie momenty prędkości wiatru . Takie podejście dopiero zapewni poprawną

Tabela 1. Przykłady różnego typu uśredniania prędkości wiatru

|  |  |  |  |  |  | <V> | <V3> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 125.0 | 5.0 |
| V [m/s] | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 125.25 | 5.003 |
| V [m/s] | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 2.8 | 5.0 | 165.0 | 5.5 |
| V [m/s] | 15.5 | 12.3 | 8.7 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 1781.6 | 12.2 |
| V [m/s] | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 312.5 | 6.8 |
| V [m/s] | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 129.0 | 5.05 |

analizę wyników obserwacyjnych. Jednak taką modyfikację można zastosować gdy mamy możliwość zmiany oprogramowania w urządzeniu pomiarowym. W przypadku gdy korzysta się z danych zgromadzonych w sieci IMGW musimy stosować różnego rodzaju przybliżenia. Zaliczamy do nich metody oparte o rozkłady prawdopodobieństwa prędkości wiatru. Jednak należy mieć świadomość, że są to metody już obarczone błędem, gdyż korzystają z uśrednionych prędkości wiatru. Zakładając pewien model teoretyczny próbuje się odtworzyć charakterystykę czasową wiatru.  Najczęściej wykorzystuje się w tym przypadku rozkład Weibulla dany wzorem

gdzie: f(v) jest gęstością prawdopodobieństwa pojawiania się prędkości wiatru v, k jest parametrem kształtu, zaś A oznacza parametrem skali. Znając rozkład gęstości prawdopodobieństwa prędkości wiatru możemy wyznaczy trzeci moment prędkości wiatru zgodnie ze wzorem.

.

Parametry rozkładu Weibulla A oraz k wyznacza się poprzez dopasowanie wyników obserwacyjnych do rozkładu danego powyższym wzorem.

Ograniczenie związane z szacowaniem zasobów energii wiatru na wyższych wysokościach bazując na pomiarach prędkości i kierunku wiatru na wysokości 10 metrów prowadzi do znacznych niepewności. Profil prędkości wiatru jest na ogół funkcją własności fizycznych podłoża oraz stratyfikacji atmosferycznej. O ile ta pierwsza jest wielkością zasadniczo wolno zmienną w czasie ( ile np. nie wystąpią opady śniegu zmieniające szorstkość podłoża) to jednak dynamika atmosfery zmienia się w skali od minut czy godzin. Stratyfikacja atmosfery związana z przenoszeniem pędu powietrza z warstw powietrza powyżej tzw. warstwy granicznej jest w głównej mierze odpowiedzialna za przepływ powietrza przy powierzchni ziemi. Najlepszym przykładem jest dobowy przebieg prędkości wiatru, który doskonale widoczny jest w letniej porze roku. Pomimo, że prędkość wiatru powyżej warstw granicznej nie wykazuje wyraźnego cyklu dobowego to jednak prędkość jak również i kierunek wiatru osiągają maksimum w godzinach południowych lub popołudniowych. Jest to związane ze zmiana stratyfikacji atmosfery, która w godzinach około południowych ze względu na ogrzanie podłoża staje się chwiejna. Prowadzi to do silnego mieszania i transportu pędu od górnych granic warstw granicznej w kierunku powierzchni ziemi. Tym samym prędkość wiatru przy powierzchni ziemi wzrasta. Ponadto silne ruchy konwekcyjne sprawiają, że warstwa powietrza staje się dobrze wymieszana a prędkość wiatru wolno rośnie z wysokością. Sytuacje odmienną obserwujemy nocą, kiedy to przy bezchmurnej i wyżowej

Tabela 2. Klasy szorstkości powierzchni ziemi

| Klasa szorstkości terenu | Opis terenu | zo [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Morze, teren otwarty na odległości > 3km | 0.0002 |
| 2 | Obszary bagienne, śnieg, teren bez zabudowy i roślinności | 0.005 |
| 3 | Plaski teren otwarty, trawa, pojedyncze budynki | 0.03 |
| 4 | Niskie uprawy, pojedyncze budynki o parametrach [x/h] < 20 metrów | 0.10 |
| 5 | Wysokie uprawy, zabudowa rozrzucona o parametrach 15<[x/h]<20 metrów | 0.25 |
| 6 | Parki, krzaki, zarośla, budynki o parametrach [x/h] (10 metrów | 0.50 |
| 7 | Przedmieścia, lasy | 1.00 |
| 8 | Centra dużych miast | >2.00 |

pogodzie obserwuje się stabilna stratyfikację. Ograniczenie ruchów pionowych w atmosferze hamuje przenoszenie pędu i tym samy prędkość wiatru przy powierzchni jest znacznie mniejsza niż w dzień. Związku z tym prędkość wiatru rośnie silnie z wysokością. Zmienność dobową oraz stratyfikacyjną prędkości wiatru z wysokością obrazuje rys. 2. Przykłady te pokazują, że pominięcie zmian zachodzących w atmosferze prowadzi do znacznych błędów. Stosowane najczęściej w energetyce wiatru wzory uwzględniają jedynie efekt powierzchni ziemi

gdzie zo – parametr szorstkości podłoża  zależny od własności fizycznych podłoża, po niżej której prędkość wiatr jest zerowa, zaś parametr ( często przyjmowany jest jako stały i równy 1/7.

Rys. 2 Profile wiatru z wysokością na podstawie pomiarów Sodarem oraz uzyskane z teorii Monina Obuchowa.

Warto poruszyć aspekt zmian gęstości powietrza. Wielkość ta w warunkach klimatu Polski może zmieniać do w skali do roku do 10%. Tym samym nie uwzględnienie tych zmian prowadzi to znaczących błędów w oszacowaniu potencjału wiatru. Pomimo, że gęstość powietrza nie jest bezpośrednio mierzona wyznaczą się ją z równania stanu na podstawie temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego

gdzie, p - ciśnienie atmosferyczne w [Pa], R - stała gazowa równa 287 Jkg-1K-1,

T - temperatura w [K].

- Przyrządy pomiarowe

Współczesne metody pomiaru pola wiatru dzielimy na metody in-situ (w miejscu) oraz techniki teledetekcyjne (zdalne). Metody zdalne umożliwiają, w przeciwieństwie to metod in-stu, prowadzenie obserwacji przestrzennych. Znaczny zasięg obserwacji teledetekcyjnych jest główną zaletą tego typu pomiarów jednak interpretacja wyników jest znacznie trudniejsza w porównaniu to metod klasycznych.

  - Metody in-stu

Pomimo, że istnieje wiele anemometrów do pomiaru prędkości wiatru to największą popularnością cieszą się anemometry rotacyjne (rys.1). Składają się one najczęściej z trzech półkulistych czasz umieszczonych na pionowej osi. Prędkość kątowa takiego układu jest w pierwszym przybliżeniu proporcjonalna do prędkości wiatru. Liczba obrotów jest najczęściej zliczana za pośrednictwem układu optycznego lub kontaktronowego. Niektóre anemometry wyposażone są również w stery kierunkowe służące do pomiaru kierunku wiatru. Główną wadą tego typu anemometrów jest starzenie się układów obracających oraz czułość na warunki środowiskowe takie jak oblodzenia, opady śniegu. Przez co anemometry niepodgrzewane w okresie zimowym mogą ulęgać czasowemu zamarzaniu.

Obecnie coraz szersze zastosowanie w pomiarach meteorologicznych mają anemometry ultradźwiękowe (ang. sonic anemometer, acoustic anemometer, ultrasonic anemometer). Technika pomiarowa w przypadku tego typu anemometrów opiera się na pomiarze czasu propagacji impulsów dźwiękowych pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Czas ten zależy zarówno od prędkości dźwięku ale również od prędkości wiatru. Jeśli przez (1 oznaczymy czas przelotu fali dźwiękowej pod wiatr, zaś przez (2 czas przelotu fali dźwiękowej z wiatrem to ich różnica wynosi

zaś suma

gdzie, L jest odległością pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem, c jest prędkością fali dźwiękowej zaś v prędkością wiatru. Mamy więc układ dwóch równań na dwie niewiadome v oraz c. Ponieważ prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu zależy głównie od temperatury to czujniki dźwiękowe mogą służyć również do pomiaru temperatury

.

gdzie, Cp i Cv jest ciepłem właściwymi przy stałym ciśnieniu i objętości równym odpowiednio 1004 oraz 719 Jkg-1K-1, Tw jest temperaturą wirtualną czyli temperaturą

Rys.1 Anemometr rotacyjny oraz ultradźwiękowy

powietrza po uwzględnieniu poprawek na wilgotność powietrza. Używając kombinacji kilku odbiorników i nadajników można określić wszystkie składowe prędkości wiatru i  tym samym wyznaczy prędkość oraz kierunek wiatru. Główna zaletą anemometrów ultradźwiękowych jest brak ruchomych zawodnych elementów oraz pomiar trzech składowych wektora wiatru. Przyrządy tego typu pozwalają na pomiary przy wysokiej częstotliwości co umożliwia wyznaczenie współczynników opisujących turbulencje oraz strumienie ciepła oraz pędu. Jakość wyników pomiaru zależy od właściwego ustawienia przestrzennego przyrządu. Niewielkie błędy w pionowej orientacji mogą zasadniczo wpłynąć na dokładność pomiaru składowej pionowej wiatru. Należy podkreślić, że typowe niepewności pomiarowe związane z anemometrami ultradźwiękowymi wynoszą około 1% podczas gdy w przypadku anemometrów rotacyjnych sięgają od 5 do 10%.

  - Metody teledetekcyjne

Metody teledetekcyjne stosowane są zarówno w obserwacjach prowadzonych z powierzchni ziemi jak i orbit okołoziemskich. Wszystkie metody teledetekcyjne  wykorzystują oddziaływanie fal elektromagnetycznych oraz dźwiękowych (tylko w przypadku pomiarów prowadzonych z powierzchni ziemi) z powietrzem oraz zawartymi w nim cząstkami (aerozole, hydrometeory, itd.). Szeroka klasa przyrządów wykorzystuje zjawisko Dopplera. Zaliczamy do nich lidary (ang. Light Detection and Ranging) (Rys. 2) oraz radary (ang. Radio Detection And Ranging) (Rys.3) dopplerowskie. Przyrządy te emitują do

Rys.2 Lidar dopplerowski "WindTracer"

atmosfery fale elektromagnetyczne w zakresie od UV przez zakres widzialny po podczerwień (lidary) lub mikrofale i fale radiowe (radary). Promieniowanie propagując się w atmosferze, ulega absorpcji oraz rozpraszaniu. Pewna cześć emitowanego promieniowania powraca w kierunku przyrządu i jest rejestrowana przez detektor. Podczas rozpraszania na cząsteczkach, które poruszają się względem urządzenia następuje przesunięcie częstotliwości. Jest ono tym silniejsze im większa jest radialna prędkość cząsteczek. Tym samym mierząc przesunięcie dopplerowskie możemy wyznaczać tę prędkość. Prędkość radialna jest określona w kierunku łączącym przyrząd z cząstkami, które rozpraszają promieniowanie. Tak, więc emisja promieniowania pionowo

w atmosferę pozwala wyznacza jedynie prędkość pionową. Wyznaczenie prędkości

Rys.3 Radar dopplerowski.

horyzontalnej wymaga pochylenia wiązki emitowanej przez przyrząd. W tym celu stosuje się lidaru i radary skanujące. Dodatkową kwestią jest rodzaj materii na której fale emitowane przez lidar czy radar są rozpraszane. W przypadku lidarów dopplerowskich fale rozpraszane są na aerozolach (zanieczyszczeniach atmosferycznych). Cząsteczki te mają rozmiary rzędu 0.01 -10 (m przez co możemy przyjmować, że są na tyle małe, że poruszają się z taka samą prędkością jak powietrze. W przypadku radarów meteorologicznych (S-band, C-band, X-band) fale rozpraszane są na hydrometeorach, których rozmiary są znacząco większe. W tym przypadku powyższe założenie staje się wątpliwe szczególnie w przypadku opadów deszczu czy chmur konwekcyjnych, w których krople deszczu czy gradziny lodu mogą mięć rozmiary rzędu centymetrów. W związku z tym do pomiarów prędkości wiatru stosuje się radary pracujące na dłuższych falach UHV. W tym przypadku  fale rozpraszane są na fluktuacjach gęstości powietrza (zaburzeniach współczynnika refrakcji związanych turbulencyjnymi wirami powietrza w skali centymetrów). Radary tego typu noszą nazwę radarów profilujących gdyż dostarczają informacji o 3 wymiarowym polu wiatru nad punktem obserwacyjnym.

# Rys. 4 Anteny radaru profilującego

Inna klasę przyrządów teledetekcyjnych stanowią sodary (ang. sound detection and ranging). Emitują one w atmosferę fale dźwiękowe, które rozpraszają się na niejednorodnościach gęstości (współczynnika refrakcji). Standardowo fala dźwiękowa emitowana jest przez  trzy duże głośniki z których dwa nachylone do zenitu umożliwiając tym samym pomiar prędkości kierunku wiatru.

Ze względu na technikę pomiaru są idealnym przyrządami do badania zasobów energii wiatru jednak bardzo drogimi co uniemożliwia ich powszechne użycie.  Poza kwestiami ekonomicznym pewnym ograniczeniem tego typu metod jest stosunkowo słaba rozdzielczość pionowa, która na ogół nie jest lepsza niż kilkadziesiąt metrów. Ponadto fakt, że pomiary mogą być wykonywa dopiero od pewnej wysokości która może wynosić nawet 100 metrów. Dokładność tego typu pomiarów rzadko jest lepsza od 1m/s.

Rys.5 Sodar (Upstream B)

W przypadku pomiarów satelitarnych ograniczeń jest jeszcze więcej. Obserwacje satelitarne wiatru są na ogół związane z wykorzystaniem teledetekcji pasywnej i aktywnej. W pierwszym przypadku bada się promieniowanie słoneczne rozproszone lub promieniowanie emitowane przez powierzchnię ziemi i atmosferę. Przykładem może być w tym przypadku szacowanie pola wiatru na podstawie zmian położenia chmur obserwowanych w święte widzialnym czy w podczerwieni. Niestety tego typu technika nie nadaje się do pomiaru wiatru przyziemnego.  W przypadku teledetekcji aktywnej, podobnie jak w pomiarach prowadzonych z powierzchni ziemi, stosuje się radary mikrofalowe. Metody pomiaru wiatru zostały jednak głównie rozwinięte nad oceanami w oparciu o skaterometrię atmosferyczną. Na podstawie skanowania powierzchni oceanicznej pod różnymi kątami tworzy się obraz falowania powierzchni wody. Prędkość oraz kierunek wiatru wyznacza się na podstawie modeli fizycznych wiążących falowanie z przemilczaniem się powietrza tuż nad wodą. Pomiary satelitarne nie umożliwiają na ogół wykorzystanie danych do szacowania potencjału wiatru.

- Analiza wyników obserwacyjnych

Analiza danych obserwacyjnych powinna być przeprowadzona na odpowiednio długich nieprzerwanych seriach pomiarowych. Absolutnym minimum jest seria rocznych pomiarów jednak w tym przypadku wyniki obserwacji mogą nie być reprezentatywne. Zmienność warunków meteorologicznych pomiędzy kolejnymi latami jest wpisana w definicje klimatu. W klimacie przejściowym jaki dominuje w Polsce zmiany te mogą być znaczące. Zasoby teoretyczne wiatru mogą zmieniać się o kilkadziesiąt procent pomiędzy kolejnymi latami. W związku z tym analizowane wyniki obserwacji powinny być oparte wieloletnie obserwacje. Jeśli jednak okres czasu wynosi jeden rok wówczas można posłużyć się wielkościami statystycznymi oraz wynikami pomiarów z innych stacji prowadzących wieloletnie obserwacje. Anomalie prędkości wiatru występują najczęściej w dużej skali tak, więc posiadając dodatkowe dane możemy ekstrapolować wyniki rocznych obserwacji i oszacować rzeczywisty potencjał energii wiatru w okresie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.

  - Wyznaczenie potencjału energetycznego wiatru na innych wysokościach.

Wyznaczenie potencjału energetyczne wiatru na wysokości na której nie były prowadzone obserwacje możliwe jest w dwóch przypadkach. W pierwszym gdy dysponujemy pomiarami na minimum dwóch niższych wysokościach. Jednak poza pomiarami wiatru niezbędne są pomiary temperatury powietrza. Pozwalają one na oszacowanie stratyfikacji najniższej warstwy troposfery i  ekstrapolację prędkości wiatry na wyższe wysokości. W drugim przypadku stratyfikacja atmosfery jest wyznaczana na podstawie pomiarów przy użyciu anemometru dźwiękowego. Wówczas wymaga jest pomiar wiatry przy użyciu tego przyrządu na jednej wysokości. Wyniki pomiarów z tego przyrządu pozwalają wyznaczyć strumienie pędu oraz ciepła które powiązane są ze stratyfikacją atmosfery. W tym celu musimy dokonać tzw. uśrednianie Reynoldsa. Wyznaczamy wartości średnie składowych wiatru oraz temperatury powietrza a następnie odejmujemy od oryginalnych danych uzyskane wartości średnie. Definiujemy w ten sposób zaburzenia (fluktuacje) składowych prędkości wiatru, które oznaczamy następująco

.

gdzie wielkości u, v, w, (v oznaczają odpowiednio: składową strefową (zachód – wschód), południkową (południe-północ) oraz pionową wektora wiatru oraz temperaturę potencialno-wirtualną. Prędkość horyzontalna wiatru wynosi zatem

temperaturę potencjalno-wirtualna (v wyznaczamy na podstawie mierzonej anemometrem temperatury wirtualnej

gdzie, p jest ciśnieniem atmosferycznym, po średnim ciśnieniem nad poziomem morza 1013 hPa, zaś wykładnik R/Cp=0.288. Jeśli jednak nie dysponujemy pomiarami fluktuacji ciśnienia atmosferycznego to możemy dokonać uproszczenia i zamiast temperatury potencjalno-wirtualną stosować temperaturę wirtualną.

Wykorzystamy tutaj metodę Monina-Obuchowa, która opisuje profil wiatru podczas trzech typów stabilności atmosferycznej: chwiejnej, obojętnej oraz stabilnej. Definiujemy długość Monina Obuchowa L

gdzie, k jest stała von Karmana i wynosi 0.40, g jest przyspieszeniem grawitacyjnym 9.81 m/s2, zaś u* oznacza prędkość tarciową i jest zdefiniowana wzorem

Atmosfera jest stabilna gdy długość Monina-Obuchowa jest większa od zera (0<L<100), chwiejna gdy -100<L<0, zaś obojętna gdy |L|>100.

Profil wiatru jest profilem logarytmicznym danym wzorem

gdzie zo jest wysokością dla której prędkość wiatru spada do zera. Jest to w przybliżeniu 0.1 wysokości przeszkód terenowych. Wielkość ta może być wyznaczona jeśli dysponujemy przynajmniej 2 pomiarami na równych wysokościach np. 10 oraz 2 metry.

Bezwymiarowa funkcja stabilności ((z/L) opisuje odchylenie zmian prędkości wiatru z wysokością od profilu logarytmicznego. W zależności od stabilności atmosfery funkcja ta jest zdefiniowana wzorami (Businger i inni, 1971;  Van Ulden i Holtslag, 1985)

gdzie pierwszy wzór opisuje przypadek stratyfikacji obojętnej (|L|<100), drugi równowagę stabilną, zaś trzeci chwiejną Teoria Monina-Obuchowa jest jedynie przybliżeniem i nie może zastąpić rzeczywistych wyników pomiarów. Największe odstępstwa pomiędzy teorią a obserwacjami występują w przypadku równowagi stabilnej. Podczas tej stratyfikacji atmosferycznej w warstwie granicznej występują warstwy intermitencji, gdzie zmienia się lokalnie stratyfikacja. Ponadto w pewnych sytuacjach obserwuje się zjawisko tzw. niskiego prądu strumieniowego.

Dodatkowo, ukształtowanie terenu może istotnie wpływać na odstępstwa od profilu danego teorią Monina-Obuchowa. Nie mniej jednak pomiary przy użyciu anemometrów ultradźwiękowych wnoszą nową jakość do badania zasobów wiatru dla energetyki odnawialnych źródeł energii.

Procedura wyznaczania profilu prędkości wiatru została przedstawiona w tabeli 3.  W praktyce pomiary fluktuacji prędkości wiatru powinny być wykonywane z częstotliwością kilku herców. Uzyskany na podstawie wyznaczonej długości Monina-Obuchowa L oraz prędkości tarciowej u* profil wiatru z wysokością został przeskalowany przez wartość prędkości wiatru mierzoną na wysokości 10 metrów.

Uzyskany w ten sposób niewielki wzrost prędkości wiatru z wysokością związany jest w tym przypadku z chwiejną stratyfikacją atmosfery a więc z dobrze wymieszaną warstwą graniczną. Prędkości wiatru na innych wysokościach powinny być wyznaczane z możliwie jak największą częstotliwością gdyż warunki stratyfikacyjne zmieniają się w czasie. Jednak zupełnie wystarczający jest interwał czasowy 5-10 minut.

Tabela 3. Przykładowe prędkości wiatru oraz temperatury powietrza na podstawie anemometru ultradźwiękowego oraz odpowiadający im profil wiatru z wysokością.  Obliczenia wykonano dla parametru zo=0.05m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnia <> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [m/s] | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 5.14 |
| U’[m/s] | -0.14 | -0.04 | 0.06 | -0.44 | -0.74 | -0.04 | 0.76 | 0.56 | 0.16 | -0.14 | 0.0 |
| W[m/s] | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.095 | 0.105 | 0.097 |
| W’[m/s] | 0.003 | -0.007 | -0.017 | 0.013 | 0.033 | 0.003 | -0.027 | -0.007 | -0.002 | 0.008 | 0.0 |
| T [K] | 282.50 | 282.25 | 282.00 | 282.75 | 283.250 | 282.500 | 281.750 | 282.250 | 282.375 | 282.625 | 282.4250 |
| T’ [K] | 0.075 | -0.175 | -0.4250 | 0.325 | 0.825 | 0.075 | -0.675 | -0.175 | -0.050 | 0.200 | 0.0 |
| <U’W’> | -0.0057 |
| <T’W’> | 0.0062 |
| u*[m/s] | 0.0757 |
| L[m] | -5.0761 : stratyfikacja chwiejna |
| z[m] | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| V [m/s] | 5.14 | 5.50 | 5.80 | 5.96 | 6.06 | 6.13 |

- Podsumowanie

Wyznaczanie potencjału energetycznego wiatru wymaga długookresowych pomiarów i analiz danych klimatologicznych. Pomiary wietrzności jak do tej pory opierają się głównie na obserwacjach in-situ na wysokości na której instalowana ma być później turbina wiatrowa. Współczesne anemometry ultradźwiękowe umożliwiają wyznaczanie prędkości wiatru na wyższych wysokościach przy uwzględnieniu stratyfikacji atmosfery. Jest ona wyznaczana na podstawie pomiaru turbulencji na wysokości anemometru. Dodatkowo nowocześnie metody teledetekcyjne umożliwiają pomiar profilu wiatru prowadzony z powierzchni ziemi. Pomiary je jednak są na ogół bardzo kosztowe i przewyższają nakłady finansowe związane z postawieniem masztu i wykonaniem rocznych pomiarów wietrzności.

Modele meteorologiczne mogą być pomocne w oszacowaniu zasobów energetycznych lokalizacjach gdy nie dysponujemy wynikami pomiarowymi. Jednak w tym przypadku należy dokładnie przebadać błędy modelu w lokalizacjach gdzie dysponujemy wynikami obserwacyjnymi. Modele meteorologiczne o rozdzielczości kilku kilometrów lub gorszej największe błędy będą produkować w obszarach o urozmaiconym ukształtowaniu terenu. Główne ze względu na fakt, że skomplikowana topografia terenu jest w modelu drastycznie uproszczona. W późniejszym etapie realizowania inwestycji modele prognoz pogody są niezastąpionym źródłem informacji do prognozowania  produkcji energii elektrycznej z wyprzedzeniem 1-3 dni. Nawet jeśli błędy w oszacowaniu prędkości wiatru przez modele meteorologiczne są znaczące to jednak zmiany czasowe są na ogół dobrze odzwierciedlane przez model ze względu na fakt, że wynikają one z cyrkulacji w skali mezoskalowej znacznie lepiej wyznaczanej reprezentowanej w prognozie numerycznej.

Literatura

Van Ulden A. P., Holtslag A.A.M., 1985: Estimation of atmospheric boundary layer parameters. for diffusion applications. J. Clim. Appl. Met. 24, 1196-1207.

Businger, J. A., J. C. Wyngaard, Y. Izumi, and E. F. Bradley, 1971: Flux profile relationships in the atmospheric surface layer. J. Atmos. Sci. 28, 181-189.