Krzysztof Markowicz

Zagadnienia do egzaminu ustnego z Meteorologii Doświadczalnej

- Definicje wielkości związanych z pomiarami meteorologicznymi

- Pojęcie stałej czasowej przyrządu

- Klasyfikacje chmur, omówienie wybranych rodzajów, odmian i gatunków

- Obserwacje oraz pomiary stopnia zachmurzenia

- Pomiary zdalne wysokości podstawy oraz temperatury wierzchołków chmur

- Charakterystyka i przegląd czujników do pomiaru temperatury powietrza

- Standardowe przyrządu do pomiaru wilgotności względnej

- Pomiary wilgotności absolutnej oraz temperatury punktu rosy

- Zasada działania anemometru ultradźwiękowego

- Błędy pomiaru prędkości wiatru

- Problemy fizyczne związane z pomiarem wysokości opadu oraz parowana

- Optyczne pomiary natężenia opadu

- Zdalne pomiary grubości pokrywy śnieżnej i gęstości śniegu

- Pojecie odbiciowości radarowej i jej powiązanie z natężeniem opadu.

- Rodzaje radarów meteorologicznych

- Pojęcie widzialności

- Przyrządy do pomiaru widzialności

- Pojęcie temperatury ciała doskonale czarnego w obszarze okna atmosferycznego i jej związek z temperaturą powierzchni ziemi.

- Standardowe przyrządy do pomiaru promieniowania krótkofalowego

- Zasada działania pyrgeometru

- Wielkości wyznaczane na podstawie pomiarów fotometrami słonecznymi

- Definicja i pomiary całkowitej zawartości ozonu w pionowej kolumnie powietrza

- Pojęcie aerozoli atmosferycznych i ich podziały

- Pomiar współczynnika rozpraszania i absorpcji aerozolu

- Fizyka pomiarów rozkładu wielkości cząstek aerozoli i kropel chmurowych

- Pomiary własności fizyczno-chemicznych aerozoli

- Pomiary aerologiczne w swobodnej atmosferze

- Rodzaje automatycznych stacji meteorologicznych

- Parametry fizyczne systemów zbierania danych

- Rodzaje kalibracji przyrządów meteorologicznych

- Pomiary specjalne – kampanie pomiarowe

- Wielkości fizyczne mierzone przez samoloty badawcze

- Przyczyny i cele organizacji kampanii pomiarowych

- Przykłady teledetekcji aktywnej i pasywnej do badań atmosfery.